## Slide 1: Modelovanie v elektroenergetike
Patrik Molčan I.roč (Ing.) 2017/2018

## Slide 2: Otázka č. 3: Charakterizujte elektrické parametre vzdušných vedení – impedancia dvojitého trojfázového vedenia s dvoma uzemňovacími lanami.

## Slide 3
Príklady dvojitého trojfázového vedenia s dvoma
uzemňovacími lanami:

## Slide 4
Príklady dvojitého trojfázového vedenia s dvoma
uzemňovacími lanami:

## Slide 5: Základné parametre vzdušných vedení
Rezistancia (činný odpor)
Indukčnosť (indukčná reaktancia)
Vodivosť (konduktancia – zvod)
Kapacita (susceptancia)
Spravidla sa tieto parametre určujú na jednotku dĺžky.

## Slide 6: Rezistancia (elektrický odpor) vonkajších vedení
Rezistancia R tvorí reálnu zložku pozdĺžnej impedancie. Pri ustálenom jednosmernom prúde platí pre odpor vodiča o priereze S a mernom odpore ρ0 pri teplote 0 na jednotku dĺžky vzťah:

## Slide 7: Pre určenie rezistancie v prevádzke je potrebné vziať do úvahy:
Materiál a jeho čistotu
Teplotu
Povrchový jav – skinefekt
Krútenie lán
Priehyb vodiča
Vplyv nerovnomernosti prierezu vodiča a spojky

## Slide 8: Materiál a jeho čistota
Materiál vodiča a jeho čistota sa rešpektuje merným odporom, ktorý pre jednotlivé materiály predpisuje STN (Slovenská technická norma) s udaním teploty 0 (väčšinou 20 °C).
Pri dobrých vodičoch ρ0 stúpa so zväčšovaním nečistôt (nie lineárne)
=()
=()

## Slide 9: Teplota
Teplota sa rešpektuje činiteľom k:
kde: ,  – teplotné koeficienty odporu (°C–1)
 – uvažovaná teplota (°C)
Druhý člen rovnice– 2 – je možné zanedbať do 100 °C u vodičov Al, AlFe a do 50 °C u vodičov Fe. Ohmický odpor vodiča pri teplote  je potom rovný :
Zvyšovaním  rastie ohmický odpor vodiča, znižovaním klesá. Pri teplote blízkej 0 K sa teoreticky dosiahne supravodivosť.

## Slide 10: Skinefekt
Skinefekt súvisí s nerovnomerným rozdelením prúdu po priereze
vodiča. Prúd je vytlačovaný k povrchu vodiča. Skinefekt je závislý od frekvencie, materiálu a konštrukcie vodiča. U feromagnetických materiálov závisí tiež od  (magnetickej permeability).
Toto nerovnomerné rozdelenie prúdu má rovnaký následok ako zmenšenie prierezu vodiča, teda zväčšenie jeho ohmického odporu. Takže ohmický odpor vodiča pri jednosmernom prúde je vždy menší ako pri prúde striedavom.
Kde:  – kruhová frekvencia
 – permeabilita (0.r), 0 = 410-7 H.m-1
S – prierez vodiča
C =

## Slide 11: Krútenie lán
Krútenie lán spôsobuje zväčšenie ohmického odporu vodiča oproti plnému vodiču rovnakej dĺžky. Uvažuje sa s činiteľom „k“, ktorý je asi 1,02 pre Cu a 1,02 až 1,05 pre Al a AlFe laná. Dá sa určiť zo vzťahu:
kde: an – výška jedného závitu
d – priemer jedného drôtika (prameňa) v lane
Dn – vonkajší priemer lana

## Slide 12: Priehyb vodiča
Dĺžka vodiča pri vzdušných vedeniach sa nerovná dĺžke rozpätia medzi dvomi závesnými bodmi. Dĺžka vodiča sa dá určiť ako:
kde: a – dĺžka rozpätia medzi dvoma susednými závesnými bodmi (m)
c - parameter reťazovky (m)
kde: H – mechanické napätie vo vodiči (Pa)
 – merná tiaž vodiča (Nm-3)
z – preťaženie vodiča (–)
Činiteľ zväčšený priehybom je daný :
V praxi je kp  1,03 a neuvažuje sa.

## Slide 13: Nerovnomernosť prierezu vodiča a spojky
Nerovnomernosť prierezu vodiča a jeho spojok sa dá v praxi rešpektovať ťažko. Napr. v spojke je obyčajne viac elektricky vodivého materiálu, ako má vodič v bežnej trase. Napriek tomu však dochádza v spojke k prehriatiu, čo zrejme poukazuje na zväčšený ohmický odpor. Nedá sa to však matematicky vyjadriť (v praxi na skutočnom vedení sa teplota spojov kontroluje termovíziou – letecké revízie helikoptérami).
Výsledný ohmický odpor pri striedavom prúde na jednotku dĺžky je možné vypočítať:
V praxi sa obvykle rešpektuje len vplyv teploty a niekedy aj skinefektu.

## Slide 14: Indukčnosť (indukčná reaktancia vonkajších vedení)
Indukčná reaktancia XL tvorí imaginárnu zložku pozdĺžnej impedancie. U vedení rozlišujeme vlastnú indukčnosť LV a vzájomnú indukčnosť M. Vlastná indukčnosť LV pozostáva z vnútornej indukčnosti Li a z vonkajšej indukčnosti Le.

## Slide 15: Indukčnosť (indukčná reaktancia vonkajších vedení)
Pri odvodení vzťahov sa vychádza z predpokladu: r << a << l
M – vzájomná indukčnosť - závislá od vplyvu susedných vodičov
Kde: µ0 je permeabilita vákua, µr je pomerná permeabilita materiálu vodiča, vzdialenosť R >> a má neurčenú vzdialenosť, ale konečnú hodnotu a a je vzájomná vzdialenosť vodičov.

## Slide 16: Indukčnosť (indukčná reaktancia vonkajších vedení)
Li – interná indukčnosť – závisí od magnetického toku a prúdu vo vnútri vodiča.
Kde: µ0 je permeabilita vákua, µr je pomerná permeabilita materiálu vodiča a α je činiteľ rešpektujúci nerovnomerné rozdelenie prúdu v priereze vodiča vplyvom skinefektu a prípadne rôznych materiálov lana (AlFe)
Le – externá indukčnosť – závisí od celého prúdu a magnetického toku ním vyvolaného okolo vodiča.
Kde: µ0 je permeabilita vákua, µr je pomerná permeabilita materiálu vodiča rovná 1 a vzdialenosť R >> a má neurčenú vzdialenosť, ale konečnú hodnotu.

## Slide 17: Vodivosť (konduktancia – zvod) vonkajších vedení
Konduktancia (zvod) G tvorí reálnu zložku priečnej admitancie. Spôsobuje straty činného výkonu (tzv. priečne straty), ktoré nezávisia od zaťaženia, ale hlavne od napätia a klimatických podmienok.
Tieto straty sa nedajú vyjadriť presnými matematickými vzorcami – určujú sa meraním. Sú tvorené nedokonalosťou izolantov, povrchovými cestami na izolátoroch a korónou.

## Slide 18: Vodivosť (konduktancia – zvod) vonkajších vedení
Zvodom nazývame prevrátenú hodnotu izolačného odporu vedenia.
Zvodový prúd je vo fáze s napätím, ktorý ho vyvolá t.j. medzi vodičmi od US a medzi vodičom a zemou od Uf. Zvodový prúd voči zemi je rovný:
Ak má vedenie konduktanciu G [S.km-1], straty výkonu na jednu fázu a 1 km dĺžky vedenia budú:
Na celé vedenie – všetky tri fázy:
[]

## Slide 19: Kapacita (susceptancia) vonkajších vedení
Kapacitná susceptancia B tvorí imaginárnu zložku priečnej admitancie.
Dve elektródy, ktoré majú rôzne elektrické napätie a sú oddelené dielektrikom, tvoria kondenzátor.
V prípade elektrického vedenia sú elektródami jednak vodiče medzi sebou a jednak medzi vodičmi a zemou.

## Slide 20: Na základe predchádzajúcich tvrdení poznáme:
Kapacitu medzi vodičmi (vzájomná – C´)
Kapacitu medzi vodičmi a zemou (čiastočná – C)
Prevádzkovú kapacitu (celková – C1)

## Slide 21: Pre výpočty je najjednoduchšia Rudenbergova koncepcia, ktorá vychádza z nasledovných predpokladov:
Rezistivita zeme je konštantná, má nekonečnú hodnotu
Skutočné usporiadanie zeme a vodiča vo výške „h“ nad zemou sa nahradzuje tak, aby sa neuplatnil vplyv zemničov
Prúd vo vodiči má sínusový priebeh bez vyšších harmonických
Zanedbá sa vplyv posuvného prúdu, ktorý prechádza vzduchom medzi vodičom a zemou

## Slide 22: Vlastnú impedanciu slučky vodič – zem je možné rozložiť na tri zložky:
Rezistanciu R1 rešpektujúcu straty výkonu vo vodiči nad zemou na jednotku dĺžky
Reaktanciu X1 rešpektujúcu zložku magnetického toku spriahnutého s vodičom uzatvárajúci sa vo vodiči a vo vzduchu
Impedanciu Z1g rešpektujúcu zložku magnetického toku v zemi
Imedancia zeme Z1g pozostáva z rezistancie R1g a z indukčnej reaktancie X1g

## Slide 23
Pre všeobecný prípad si zvolíme matematický model sústavy „n“ dvojíc vodičov. Pre všeobecný maticový zápis platí:
pre „k“- ty vodič v sústave :
Kde:
ΔUk je úbytok napätia v „k“-tom vodiči na 1 km dĺžky vodiča spôsobený magnetickými účinkami všetkých vodičov
Z je symetrická matica impedancií, kde hlavné prvky diagonály ZKK sú vlastné impedancie, vedľajšie prvky Zkm=Zmk pre m≠k vzájomné impedancie
I je matica prúdov v skutočných vodičoch
Zk je prevádzková impedancia „k“-teho vodiča na 1 km dĺžky vodiča ()

## Slide 24: Dvojité trojfázové vedenie s dvoma uzemňovacími lanami
Fázové vodiče prvého vedenia sa označia s indexmi „a, b, c“, druhého vedenia „A, B, C“ a uzemňovacie laná sa označia „Z1, Z2“.
Uzemňovacie lano má niekoľko funkcií (úloh):
Zabraňuje priamemu zásahu blesku do fázových vodičov (ochranný uhol cca 20°), resp. znižuje pravdepodobnosť zásahu
Znižuje indukované elektrostatické prepätia
Znižuje krokové a dotykové napätia pri poruchách so spoluúčasťou zeme
Znižuje vplyv na vedenia v súbehu

## Slide 25: Uzemňovacie laná
U starších vedení sa ako uzemňovací vodič používala pozinkovaná oceľ (FeZn), v súčasnosti kombinovaný vodič (AlFe)
Je vodivo spojený so stožiarom a cez konštrukciu stožiara a zemnič spojený so zemou (max. odpor 15 Ω)
Okrem uzemňovacích vodičov sa používajú aj zemné vodiče, ktoré sú uložené v zemi sledujúc vedenie – pozdĺž trasy vedenia (niekedy len v určitých úsekoch)
Zemné laná majú za úlohu znížiť odpor uzemnenia stožiara, prípadne dotykové a krokové napätie v okolí stožiara

## Slide 26: Dvojité trojfázové vedenie s dvoma uzemňovacími lanami
Pre tento prípad sa upravia rovnice z predchádzajúceho snímku (23) a v maticovej forme bude platiť:
Ak v→(a, b, c) a V→(A, B, C) potom:

## Slide 27: Dvojité trojfázové vedenie s dvoma uzemňovacími lanami
V prvej impedančnej matici sú prvky v diagonále vlastné impedancie slučiek vodič – zem, prvky mimo hlavnej diagonály vzájomné impedancie slučiek, obe uvažované na 1 km dĺžky vedenia.
V druhej impedančnej matici diagonálny blok Zvv je typu (3,3) a má prvky vlastnej a vzájomnej impedancie vedenia s indexmi „a, b, c“. Diagonálny blok ZVV je typu (3,3) a má prvky vlastnej a vzájomnej impedancie s indexmi „A, B, C“ a posledný diagonálny blok ZZZ je typu (2,2) a obsahuje prvky vlastnej a vzájomnej impedancie uzemňovacích lán.
Nakoľko uzemňovacie laná sú vodivo spojené so zemou, napätia na nich sú nulové:

## Slide 28: Transpozícia dvojitých trojfázových vedení
Podobne ako u jednoduchých trojfázových vedení je vhodné symetrizovať tiež dlhé dvojité trojfázové vedenia. Transpozíciu je možné urobiť dvoma spôsobmi:
Prvý spôsob, tzv. dokonalý – pri tomto spôsobe sa vymieňa poloha vodičov jedného vedenia trikrát častejšie ako druhého a navyše v opačnom zmysle. V tomto prípade sa vedenia indukčne vôbec neovplyvňujú a pre prevádzkovú impedanciu jedného vodiča platia vzťahy podľa druhej impedančnej matice z predchádzajúceho snímku (19)
Druhý spôsob, tzv. kompromisný – pri tomto spôsobe sa vymieňajú polohy vodičov oboch vedení rovnako často, ale v opačnom zmysle. Ušetrí sa na „zákrutových“ stožiaroch oproti „dokonalej“ transpozícii, pričom sa ale úplne neodstráni vzájomný indukčný vplyv vedení.

## Slide 29
Transpozičný stožiar

## Slide 30: Ďakujem za pozornosť